## Вентиляция (hidden)
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
"АКВА СТРОЙ"
общество с ограниченной ответственностью
355002, г, Ставрополь, ул. Пушкина, 63. Тел/факс.: 241-831.
Е-Mail: stavaqua@mail.ru
Internet Site: www.stavaqua.narod.ru
| Дата: | 2017-10-24
| Коммерческое предложение № ___ . |  | Утверждаю ______________Заказчик
Система вентиляции
Необходимое оборудование
| № | Наименование |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
Приточная вентиляция
| 1 | Вентилятор Ostberg CK 200A, 970м3/час; 230В 0,5А |  | 1 | 143 | 143
| 2 | Наружная решетка USAV 200 |  | 1 | 49.5 | 49.5
| 3 | Фильтр ФАК 200 с фильтрующ. элементом |  | 1 | 38.28 | 38.28
| 4 | Регулятор скорости вращения вент. Ostberg VRS 1,5U |  | 1 | 89.1 | 89.1
| 5 | Электронагреватель канальный РВЕС 200/6 |  | 1 | 256.3 | 256.3
| 6 | Шумоглушитель CSА 200/900 |  | 1 | 86.9 | 86.9
| 7 | Канальный датчик температуры ТС К 330 |  | 1 | 22 | 22
| 8 | Регулятор нагревателя ТТС 25 |  | 1 | 436.7 | 436.7
| 9 | Обратный клапан Osterg RSK 200 |  | 1 | 22 | 22
| 10 | Приточный диффузор d100 |  | 3 | 9.24 | 27.72
| 11 | Расходные материалы (воздуховоды, крепления) |  | 1 | 110 | 110
Вытяжная вентиляция
| 12 | Вентилятор Ostberg CK 100С, 340м3/час; 230В 0,32А |  | 4 | 113.3 | 453.2
| 13 | Вентилятор Ostberg CK 160С, 465м3/час; 230В 0,31А |  | 2 | 119.9 | 239.8
| 14 | Вентилятор Ostberg CK 160В, 860м3/час; 230В 0,44А |  | 1 | 139.7 | 139.7
| 15 | Наружная решетка USAV 160 |  | 3 | 24.2 | 72.6
| 16 | Наружная решетка USAV 100 |  | 4 | 12.1 | 48.4
| 17 | Вытяжной диффузор d100 |  | 6 | 9.24 | 55.44
| 18 | Вытяжной диффузор d160 |  | 2 | 13.86 | 27.72
| 19 | Обратный клапан Osterg RSK 100 |  | 4 | 14.3 | 57.2
| 20 | Обратный клапан Osterg RSK 160 |  | 3 | 18.7 | 56.1
| 21 | Регулятор скорости вращения вент. Ostberg VRS 0,5U |  | 7 | 80.3 | 562.1
| 22 | Расходные материалы (воздуховоды, крепления) |  | 1 | 220 | 220
|  |  | Итого, у.е.: |  |  | 3213.76
|  |  | Монтадные работы, у.е.: |  |  | 1500
|  |  | Итого по вентиляции, у.е.: |  |  | 4713.76

## Система кондиционирования (hidden)
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
"АКВА СТРОЙ"
общество с ограниченной ответственностью
355002, г, Ставрополь, ул. Пушкина, 63. Тел/факс.: 241-831.
Е-Mail: stavaqua@mail.ru
Internet Site: www.stavaqua.narod.ru
| Дата: | 2017-10-24
| Коммерческое предложение № ___ . |  |  | Утверждаю ______________Заказчик
Система центрального кондиционирования
Необходимое оборудование
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
| 1 | Чиллер RHOSS (Италия) TCAE 260 62,9kWt |  |  | 1 | 18300.62 | 18300.62
| 2 | Гидромодуль AS3/150 |  |  | 1 | 4179.7 | 4179.7
|  |  |  | Итого, у.е.: |  |  | 22480.32
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
| 1 | Фанкойл RHOSS Brio VT 25 |  |  | 5 | 310 | 1550
| 2 | Фанкойл RHOSS Brio VT 35 |  |  | 7 | 334 | 2338
| 3 | Фанкойл RHOSS Brio VT 40 |  |  | 1 | 398 | 398
| 4 | Фанкойл RHOSS Brio VT 45 |  |  | 2 | 439 | 878
| 5 | Фанкойл RHOSS Brio VT 60 |  |  | 2 | 510 | 1020
| 6 | Фанкойл RHOSS Brio VT 80 |  |  | 1 | 619 | 619
| 7 | Пульт управления KTCV2 |  |  | 18 | 78 | 1404
| 8 | Трехходовой распред. вентиль с сервоприводом |  |  | 18 | 180 | 3240
|  |  |  | Итого, у.е.: |  |  | 11447
|  |  | Разводка (медные трубы, крепления, фитинги и тепл-я), у.е.: |  |  |  | 5500
|  |  | Монтажные работы, у.е.: |  |  |  | 6300
|  |  | Итого по системе центрального кондиционирования, у.е.: |  |  |  | 45727.32

## письмо (hidden)
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
"АКВА СТРОЙ"
общество с ограниченной ответственностью
355002, г, Ставрополь, ул. Пушкина, 63. Тел/факс.: 241-831.
Е-Mail: stavaqua@mail.ru
Internet Site: www.stavaqua.narod.ru
Уважаемые Господа!
Благодарим Вас за обращение в нашу фирму!
Предлагаем Вам коммерческое предложение по обустройству чаши фонтана.
Для очистки воды в фонтане предусмотрена песочная фильтровальная установка.
Из бассейна вода через скиммеры поступает в фильтровальную установку, где
очищается, и затем поступает в бассейн через форсунки, расположенные на дне.
Для обеззараживания воды в бассейне предлагается станция автоматического дозирования
брома. Управление режимами фильтровальной установки осуществляется вручную.
Для надежной и долговременной эксплуатации предлагается установить закладное обору-
дование, а именно: скиммера, прожектора и форсунки из нержавеющей стали.
Все оборудование для фильтрации и обработки воды в чаше фонтана произведено испанской
фирмой "ASTRAL", являющейся европейским лидером в производстве фильтровального
оборудования для бассейнов и аквапарков.
Материалы для оснащения фонтана (форсунки, освещение, насосы) изготовлены европейс-
кими производителями оборудования для фонтанов "OASE" и "Fantana".
Для облицовки чаши фонтана мы предлагаем Вам применить мозаику из закаленного стекла.
Стеклянная мозаика имеет широкую цветовую палитру и является идеальным отделочным
материалом для облицовки водных сооружений.
Дополнительно мы можем выполнить работы по изготовлению мозаичных пано, которые
подчеркнут индивидуальность того или иного объекта.
Гидроизоляционные и отделочные материалы произведены фирмой "INDEX" (Италия).
Все оборудование, материалы для облицовки применяемые для оснащения фонтана имеют
гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.
Стоимость монтажных работ (без работ по гидроизоляции и отделке чаши)
15% от стоимости оборудования.
Гарантия на оборудование (гарантийное обслуживание) |  | 1 год
Гарантия на произведенные монтажные работы |  | 1 год
Срок поставки оборудования со дня перечисления аванса |  | 6 недель
Продолжительность монтажа оборудования и облицовочных работ, размеры авансов по оплате
отделочных материалов и оборудования оговаривается при заключении договора.
Изменение стоимости оборудования и материалов, а также монтажных работ после заключения
договора отражается в дополнительном соглашении.
Генеральный директор ООО "Аква Строй" | Губарев К.В.__________________
(подпись)

## мозаика (у.е.) (hidden)
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
"АКВА СТРОЙ"
общество с ограниченной ответственностью
355002, г, Ставрополь, ул. Пушкина, 63. Тел/факс.: 23-26-48.
Е-Mail: stavaqua@mail.ru
Internet Site: www.stavaqua.narod.ru
Коммерческое предложение №____ .
Адрес объекта: |  |  | Заказчик: |  | #REF!
#REF!
2017-10-24 |  |  |  | Утверждаю ______________
(подпись заказчика)
Параметры бассейна: |  |  |  | Геометрические параметры:
Частный |  |  |  | Длина, м = |  | #REF!
Скиммерный |  |  |  | Ширина, м = |  | #REF!
Прямоугольный |  |  |  | Глубина 1, м = |  | #REF!
Закрытый |  |  |  | Глубина 2, м = |  | #REF!
Отделка мозаикой |  |  | Объем бассейна, м3 = |  |  | #REF!
Необходимое оборудование
№ | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
1 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF!
3 | Песок кварцевый, мешок 25 кг (Россия) |  |  | 2 | 15 | 30
4 | Форсунка боковая под плитку (пластик) |  |  | 2 | 9 | 18
5 | Скиммер 17,5 L для плитки (пластик) |  |  | 1 | 45 | 45
6 | Трубы и фурнитура из ПВХ (ориентировочно) |  |  | 1 | 400 | 400
7 | Теплообменник "PAHLEN" 40 кВт (колба, насос, термостат, обр. клапан) |  |  | 1 | 650 | 650
8 | Донный очиститель (щетка, штанга, шланг 7,5 м) |  |  | 1 | 110 | 110
9 | Электроавтоматика (УЗО, таймер, автоматы включ.) |  |  | 1 | 150 | 150
10 | Комплект необходимых химических препаратов с тестером Cl/Ph |  |  | 1 | 85 | 85
11 | Лестница "STANDARD", 4СТ. "LUXE", AISI -304 (нерж. сталь) |  |  | 1 | 200 | 200
12 | Монтаж и наладка оборудования |  |  |  |  | #REF!
| Итого |  |  |  |  | #REF!
Осветительное оборудование
№ |  | Наименование |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
1 | Прожектор 300 Вт,12В., для плитки (пластик) |  |  | 1 | 95 | 95
2 | Трансформатор герметичный 300 Вт (Испания) |  |  | 1 | 150 | 150
3 | Распределительная коробка герметичная (пластик) |  |  | 1 | 18 | 18
4 | Гибкий шланг для прожектора 0,9 м |  |  | 1 | 5 | 5
5 | Электрофурнитура (провод, гофр.шланг и др.) |  |  | 1 | 30 | 30
6 | Монтаж и наладка оборудования |  |  |  |  | 59.6
| Итого |  |  |  |  | 357.6
Материалы для отделки чаши мозаикой
№ |  | Наименование |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость, у.е.
1 | Мозаика из закаленного стекла 20х20 мм, м2 |  |  | #REF! | 24 | #REF!
2 | Сетка армирующая из стекловолокна (ячейка 4х4 мм), м2 |  |  | #REF! | 3 | #REF!
3 | Гидроизоляция 33,7 кг, мешок + канистра (расход 3 кг/м2/2мм) |  |  | #REF! | 110 | #REF!
4 | Клей белый для кладки мозаики 25 кг, мешок (расход 4 кг/м2) |  |  | #REF! | 55 | #REF!
5 | Затирка для мозаики 5 кг, мешок (расход 1 кг/м2) |  |  | #REF! | 15 | #REF!
6 | Добавка водостойкая в затирку 5 л, канистра (расход 30% от веса затирки) |  |  | #REF! | 24 | #REF!
7 | Работа по облицовке и гидроизоляции, м2 |  |  |  |  | #REF!
| Итого |  |  |  |  | #REF!
|  |  | ИТОГО в у.е.: |  |  | #REF!
Примечание: 1 у.е. соответственно равна 1 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Директор ООО "АКВА СТРОЙ"______________Губарев К.В.
Приложение № 2 к договору №_____. |  |  | Заказчик: |  | #REF!
2017-10-24 |  |  | Утверждаю ___________________
Параметры бассейна: |  |  | Геометрические параметры:
Частный |  |  |  | Длина, м = |  | #REF!
Скиммерный |  |  |  | Ширина, м = |  | #REF!
Прямоугольный |  |  |  | Глубина 1, м = |  | #REF!
Закрытый |  |  |  | Глубина 2, м = |  | #REF!
Отделка мозаикой |  |  | Объем бассейна, м3 = |  |  | #REF!
Необходимые материалы
№ | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | Арматура А 8, тн |  |  |  | 5.6 | 0
2 | Арматура А 12, тн |  |  |  | 12.3 | 0
3 | Бетон М 350, м3 |  |  |  | 1550 | 0
4 | Брус 50х100, м3 |  |  |  | 3200 | 0
5 | Дюбель-гвоздь,шт |  |  |  | 1 | 0
6 | Добавка к бетону ИР-1 |  |  |  | 500 | 0
7 | Песок, тонн |  |  |  | 340 | 0
8 | Саморезы, шт |  |  |  | 0.5 | 0
9 | Проволка вязальная, кг |  |  |  | 20.4 | 0
10 | Сетка, м2 |  |  |  | 60 | 0
11 | Фанера, шт |  |  |  | 250 | 0
12 | Электроды, кг |  |  |  | 180 | 0
13 | Доставка бетона |  |  |  | 900 | 0
14 | Цемент, мешок |  |  |  | 50 | 0
15 | Битум, мешок |  |  |  | 275 | 0
16 | Доставка других строительных материалов |  |  |  | 2500 | 0
17 | Доска 25, м3 |  |  |  | 3200 | 0
18 | Щебень, тонн |  |  |  | 340 | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
| Итого |  |  |  |  | 0
Строительные работы
№ | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | Выемка грунта с вывозом, м3 |  |  |  | 150 | 0
2 | Бетонная подготовка, м2 |  |  |  | 200 | 0
3 | Изготовление армокаркаса, тн |  |  |  | 9500 | 0
4 | Изготовление опалубки с бетонированием, м3 |  |  |  | 1600 | 0
5 | Штукатурка дна бассейна по маякам, м2 |  |  |  | 150 | 0
6 | Наружняя гидроизоляция битумной мастикой, м2 |  |  |  | 60 | 0
| Итого |  |  |  |  | 0
|  |  | ИТОГО в руб.: |  |  | 0
|  |  | ОБЩИЙ ИТОГ в руб.: |  |  | 0
Примечание: 1 у.е. соответственно равна 1 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Директор ООО "АКВА СТРОЙ"______________Губарев К.В.

## пленка ПВХ
Адрес объекта:
Параметры бассейна: |  | Геометрические параметры:
Общественный |  |  | Длина, м = |  |  | 0
Переливной |  |  | Ширина, м = |  |  | 0
Прямоугольный |  |  | Глубина 1, м = |  |  | 0
Открытый |  |  | Глубина 2, м = |  |  | 0
Отделка: |  | Объем бассейна, м3 = |  |  |  | 0
ПВХ - пленка
Коммерческое предложение ЧАШИ бассейна №_____
|  |  | Дата |  | 2017-10-24
|  |  | Не нужное поле |  | 70
Разделитель
Разделитель
№ | Наименование |  | Кол-во | не нужно | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | Номенклатура |  | 1 |  | 15000 | 15000
2 | Номенклатура |  | 1 | 200 | 14000 | 14000
3 | Номенклатура |  | 3 |  | 3250 | 9750
| Итого |  |  |  |  | 38750
Освещение бассейна
№ | Наименование |  | Кол-во |  | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | Номенклатура |  | 2 | 95 | 6650 | 13300
2 | Номенклатура |  | 0 | 61 | 4270 | 0
3 | Номенклатура |  | 0 |  | 2500 | 0
4 | Номенклатура |  | 2 |  | 3500 | 7000
5 | Номенклатура |  | 2 |  | 3600 | 7200
6 | Номенклатура |  | 2 |  | 1500 | 3000
| Итого |  | 30500
| Накладные и транспортные расходы |  |  |  |  | 25000
| Итого за оборудование и отделку |  |  |  |  | 94250
СтройКомпания ДЕНИКО ИП Монахов Д.А.
тел.: (8652) 494-022 E-mail: sksg26@mail.ru WWW.ДЕНИКО.РФ
г. Пятигорск, ул. Беговая, 86; г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 86; г. Владикавказ, ул. Ставропольская, 20
г. Ставрополь, пр. Юности, 11
ИНН 262300078615 КПП 0, ОГРН 305263511901032
Р/сч. 40802810900000001251
Банк ОАО "Ставропольпромстройбанк", г. Ставрополь
БИК 040702760 , К/сч. 30101810500000000760
Строй Компания "ДЕНИКО"
г. Ставрополь, пр. Юности, 11 тел.: (8652) 494-022 E-mail: sksg26@mail.ru WWW.ДЕНИКО.РФ
г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, тел (903) 440-22-44;
г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 86 тел (928) 718-88-26;
г. Владикавказ,ул. Ставропольская, 20 тел (962) 449-40-22
ИП Монахов Д.А. ИНН 262300078615 КПП 0 ОГРН 305263511901032
Р/сч. 40802810900000001251
Банк ОАО "Ставропольпромстройбанк", г. Ставрополь
БИК 040702760 К/сч. 30101810500000000760

## пленка ПВХ (у.е.) (hidden)
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь
"АКВА СТРОЙ"
общество с ограниченной ответственностью
355002, г, Ставрополь, ул. Пушкина, 63. Тел/факс.: 23-26-48
Е-Mail: stavaqua@mail.ru
Internet Site: www.stavaqua.narod.ru
Коммерческое предложение №____ .
| Адрес объекта: |  |  | Заказчик: |  | #REF!
#REF!
| 2017-10-24 |  |  | Утверждаю ______________
(подпись заказчика)
| Параметры бассейна: |  |  | Геометрические параметры:
| Частный |  |  |  |  | Длина, м = | #REF!
| Скиммерный |  |  |  |  | Ширина, м = | #REF!
| Прямоугольный |  |  |  |  | Глубина 1, м = | #REF!
| Закрытый |  |  |  |  | Глубина 2, м = | #REF!
| Отделка пленкой из ПВХ |  |  | Объем бассейна, м3 = |  |  | #REF!
Необходимое оборудование
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость у.е.
| 1 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| 2 | #REF! |  |  | 1 | #REF! | #REF!
| 3 | Песок кварцевый, мешок 25 кг (Россия) |  |  | 6 | 15 | 90
| 4 | Форсунка боковая под плитку и пленку(пластик) |  |  | 2 | 18.2 | 36.4
| 5 | Скиммер 17,5 L для плитки и пленки (пластик) |  |  | 1 | 79.4 | 79.4
| 6 | Трубы и фурнитура из ПВХ (ориентировочно) |  |  | 1 | 400 | 400
| 7 | Теплообменник "PAHLEN" 40 кВт (колба, насос, термостат) |  |  | 1 | 600 | 600
| 8 | Донный очиститель (щетка, штанга, шланг 7,5 м) |  |  | 1 | 110 | 110
| 9 | Электроавтоматика (УЗО, таймер, автоматы включ.) |  |  | 1 | 200 | 200
| 10 | Комплект необходимых химических препаратов с тестером Cl/Ph |  |  | 1 | 85 | 85
| 11 | Лестница "STANDARD", 4СТ. "LUXE", AISI -304 (нерж. сталь) |  |  | 1 | 200 | 200
| 12 | Монтаж и наладка оборудования |  |  |  |  | #REF!
|  | Итого |  |  |  |  | #REF!
Осветительное оборудование
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость у.е.
| 1 | Прожектор 300 Вт,12В., для плитки и пленки (пластик) |  |  | 1 | 95 | 95
| 2 | Трансформатор герметичный 300 Вт (Испания) |  |  | 1 | 149 | 149
| 3 | Распределительная коробка герметичная (пластик) |  |  | 1 | 18 | 18
| 4 | Гибкий шланг для прожектора 0,9 м |  |  | 1 | 5 | 5
| 5 | Электрофурнитура (провод, гофр.шланг и др.) |  |  | 11 | 30 | 330
| 6 | Монтаж и наладка оборудования |  |  |  |  | 119.4
|  | Итого |  |  |  |  | 716.4
Материалы для отделки чаши пленкой ПВХ
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, у.е. | Стоимость у.е.
| 1 | Пленка ПВХ армированная, м2 |  |  | #REF! | 19 | #REF!
| 2 | Защитное покрытие, м2 |  |  | #REF! | 2 | #REF!
| 3 | Профиль аллюминевый для крепления пленки, м |  |  | #REF! | 10 | #REF!
| 4 | Дюпель для крепления профиля, шт |  |  | #REF! | 0.1 | #REF!
| 5 | Уплотнитель для швов, 1 л. |  |  | 1 | 30 | 30
| 6 | Работа по облицовке, м2 |  |  |  |  | #REF!
|  | Итого |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | ИТОГО в у.е.: |  |  | #REF!
Примечание: 1 у.е. соответственно равна 1 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Директор ООО "АКВА СТРОЙ"______________Губарев К.В.
| Приложение № 2 к договору №_____. |  |  | Заказчик: |  | #REF!
| Дата: | 2017-10-24 |  | Утверждаю _________________
| Параметры бассейна: |  |  | Геометрические параметры:
| Частный |  |  |  | Длина, м = |  | #REF!
| Скиммерный |  |  |  | Ширина, м = |  | #REF!
| Прямоугольный |  |  |  | Глубина 1, м = |  | #REF!
| Закрытый |  |  |  | Глубина 2, м = |  | #REF!
| Отделка пленкой из ПВХ |  |  | Объем бассейна, м3 = |  |  | #REF!
Необходимые материалы
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
| 1 | Арматура А 8, тн |  |  |  | 5.6 | 0
| 2 | Арматура А 12, тн |  |  |  | 12.3 | 0
| 3 | Бетон М 350, м3 |  |  |  | 1550 | 0
| 4 | Брус 50х100, м3 |  |  |  | 3200 | 0
| 5 | Дюбель-гвоздь,шт |  |  |  | 1 | 0
| 6 | Добавка к бетону ИР-1 |  |  |  | 500 | 0
| 7 | Песок, тонн |  |  |  | 340 | 0
| 8 | Саморезы, шт |  |  |  | 0.5 | 0
| 9 | Проволка вязальная, кг |  |  |  | 20.4 | 0
| 10 | Сетка, м2 |  |  |  | 60 | 0
| 11 | Фанера, шт |  |  |  | 250 | 0
| 12 | Электроды, кг |  |  |  | 180 | 0
| 13 | Доставка бетона |  |  |  | 900 | 0
| 14 | Цемент, мешок |  |  |  | 50 | 0
| 15 | Битум, мешок |  |  |  | 275 | 0
| 16 | Доставка других строительных материалов |  |  |  | 2500 | 0
| 17 | Доска 25, м3 |  |  |  | 3200 | 0
| 18 | Щебень, тонн |  |  |  | 340 | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0
Строительные работы
| № | Наименование |  |  | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб.
| 1 | Выемка грунта с вывозом, м3 |  |  |  | 150 | 0
| 2 | Бетонная подготовка, м2 |  |  |  | 200 | 0
| 3 | Изготовление армокаркаса, тн |  |  |  | 9500 | 0
| 4 | Изготовление опалубки с бетонированием, м3 |  |  |  | 1600 | 0
| 5 | Штукатурка дна бассейна по маякам, м2 |  |  |  | 150 | 0
| 6 | Наружняя гидроизоляция битумной мастикой, м2 |  |  |  | 60 | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ИТОГО в руб.: |  |  | 0
|  |  |  | ОБЩИЙ ИТОГ в руб.: |  |  | 0
Директор ООО "АКВА СТРОЙ"______________Губарев К.В.